2017年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码：810

科目名称：环境工程学

适用专业：环境科学与工程、环境工程（专业学位）

参考书目：[1]高廷耀.水污染控制工程（下册）.高等教育出版社, 第三版

[2]宁平. 固体废物处理与处置. 高教出版社.

# [3]郝吉明. 大气污染控制工程. 高等教育出版社, 第三版

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分

考试范围：

考试包括以下部分：水污染控制工程、大气污染控制工程和固体废物处理与处置。

- 水污染控制工程

1.了解水质指标与水质标准、水污染源和污染物。

2.了解废水处理的微生物学基础。

3. 掌握污水生物处理工艺，包括好氧处理、厌氧处理以及生物脱氮除磷处理方法、原理和工艺。

4. 掌握废水的物理处理、物化处理方法原理方法。

5. 了解城市污水和典型工业废水处理常用方法与工艺流程。

- 大气污染控制工程

1.了解大气环境、大气污染控制的基本概念、标准，各种大气污染物主要来源与汇机制。

2. 掌握主要大气环境问题如光化学烟雾、酸雨与灰霾的形成机制与危害。

3. 掌握颗粒物、SO2、NOx和VOC等主要大气污染物的治理技术、工艺与特点。

4. 了解大气复合污染的概念、大气复合污染的综合治理技术、区域大气复合污染的控制对策。

5. 了解全球气候变暖、低碳排放的基本概念，气候变化与空气污染的关系等。

- 固体废物处理与处置

- 掌握固体废物的来源分类和特性，了解固体废物污染途径及环境影响。

- 掌握固体废物预处理的目的、原理和基本方法。

- 掌握固体废物处理、处置的基本原理和方法。

- 了解典型工业废物的无害化、减量化与资源化方法。

样题：

一、填空题（每空1分，共20分）

1．沉砂池有三种基本类型：平流式、（1）和曝气式，其中曝气沉砂池的一个重要特点是产生的沉渣中（2）含量低，不易腐化。

2．水污染可根据杂质的不同而分为化学性污染、物理性污染和（3）三大类，例如，油类污染物质属于（4），悬浮污染物质属于（5）。

3．去除水中溶解性物质的方法主要有离子交换、（6）和（7）等。

4．污泥浓缩的目的是（8），浓缩脱水去除的主要是颗粒间的（9），污泥浓缩的主要方法有重力浓缩、（10）和离心浓缩法等。

5．表面负荷率q0是沉淀池设计中的一个重要参数，它的物理意义是（11），单位是（12），在数值上等于（13）。

6．固体废物分选的目的，是采用人工或机械方法将各种有用资源分门别类地分离开来，回用于不同的生产中。分选可分为筛选、磁选、（14）、（15）等。

7．大气污染物的种类很多，根据其存在状态，可分为颗粒污染物和（16）两大类。其中颗粒污染物控制的方法和设备主要有（17）、（18）、静电除尘器和湿式除尘器等。

8．污泥厌氧消化过程中，产甲烷菌对环境条件比较敏感，该菌群适宜的pH范围是（19），温度范围是（20）。

二、简答题（每小题10分，共80分）

1．从气体传递双膜理论出发，简述污水处理工艺中氧传递的主要影响因素。

2．废水处理系统可分为一级处理、二级处理和三级处理等，它们的处理对象和处理手段有什么不同？

3．什么是固体废物热解处理？和焚烧有何区别？

4．试画出一种生物除磷工艺流程，简要说明各组成单元作用。

5．简述持久性有机物（POPS）的主要特征及其毒害效应。

6．什么是膜分离法？水处理中常用膜分离技术有哪些？

7．什么是混凝？简述混凝的机理。

8．简述电镀车间含铬废水的常见处理技术。

三、计算题（每小题15分，共30分）

1．普通活性污泥法系统处理废水量为11400m3/d，进水BOD5为180mg/L，曝气池容积为3400m3。运行条件为：出水BOD5为20mg/L，曝气池内维持污泥浓度MLSS为2500mg/L。活性污泥废弃量为155m3/d，剩余污泥浓度MLSS 8000mg/L，根据以上数据计算：（1）曝气池水力停留时间；（2）BOD5容积负荷；（3）污泥龄。

2．曝气池中的污泥浓度MLSS为2800mg/L，混合液在500mL量筒内经30min沉淀的污泥量为140mL，计算活性污泥沉降比SV和污泥指数SVI，判别该污泥的沉降性能。若该系统排放的57吨剩余污泥经浓缩后含水率由99%下降到97%，求浓缩后污泥重量（污泥密度按1000kg/m3计）。

四、论述题（20分）

近年来，我国经济快速增长，各项建设取得了巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐。“十三五”规划十大目标任务中，生态文明建设将首次写进五年规划，将以环境质量改善为核心，推进实施气水土三大环境战役。基于你对生态文明建设的认识，谈谈经济发展和环境保护的关系。